## Planilha Pista Camin e Sani
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI SP
Revitalização de Praça
LOCAL: Rua Yamina Chedid Farhat, s/nº
FONTE DE PESQUISA: Boletim CDHU 185 - com desoneração
BDI ADOTADO:25 %
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreeitada Global
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7042.55
CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 633.57 | 3801.42
CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 887.98 | 3.65 | 3241.13
1.0 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA | [5 empty] | 1786.56
CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 172.25 | 3.57 | 614.93
CDHU | 11.18.40 | Lastro de pedra britada ( 5 cm ) | M3 | 8.62 | 135.92 | 1171.63
2.0 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS | [5 empty] | 61588.0601
| 2.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 5119.95
CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 22.5 | 49.77 | 1119.83
CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.8 | 43.56 | 78.41
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.13 | 135.92 | 153.59
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 55.53 | 10.99 | 610.27
CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 78.3 | 12.91 | 1010.85
CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | M3 | 1.8 | 376.04 | 676.87
CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.8 | 122.4 | 220.32
CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 0.95 | 779.15 | 740.19
CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 0.41 | 630.59 | 258.54
CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 16.65 | 15.08 | 251.08
| 2.2 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 7829.0644
CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 15.12 | 215.16 | 3253.2192
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 62.19 | 10.99 | 683.4681
CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 39.58 | 12.91 | 510.9778
CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | M3 | 0.51 | 376.04 | 191.7804
CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.51 | 84.64 | 43.1664
CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.17 | 1541.34 | 262.0278
CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 21.27 | 135.61 | 2884.4247
| 2.3 | VEDAÇÕES INTERNA E EXTERNAS |  |  |  | 5439.225
CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 82.5 | 65.93 | 5439.225
| 2.4 | ESQUADRIAS DE ALÚMINÍO |  |  |  | 4458.4002
CDHU | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 3.78 | 1073.73 | 4058.6994
CDHU | 24.01.100 | Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial | M2 | 0.72 | 555.14 | 399.7008
| 2.5 | VIDROS |  |  |  | 80.345
CDHU | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 0.5 | 160.69 | 80.345
| 2.6 | COBERTURA |  |  |  | 10508.2647
CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 212.7 | 17.63 | 3749.901
CDHU | 16.13.140 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm | M2 | 21.27 | 175.09 | 3724.1643
CDHU | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 21.27 | 66.42 | 1412.7534
CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 13.35 | 93.56 | 1249.026
CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 6 | 62.07 | 372.42
| 2.7 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO |  |  |  | 9800.6451
CDHU | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | M2 | 147.27 | 4.64 | 683.3328
CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 147.27 | 17 | 2503.59
CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 147.27 | 9.61 | 1415.2647
CDHU | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 40.32 | 128.93 | 5198.4576
| 2.8 | PISOS |  |  |  | 2371.7683
CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 0.7 | 562.93 | 394.051
CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 0.28 | 630.59 | 176.5652
CDHU | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 13.97 | 128.93 | 1801.1521
| 2.9 | PINTURA |  |  |  | 3298.7514
CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 90.93 | 11.07 | 1006.5951
CDHU | 33.10.020 | Látex PVA em massa, inclusive preparo | M2 | 90.93 | 23.41 | 2128.6713
CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 4.5 | 36.33 | 163.485
| 2.10 | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  | 4009.94
CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UND | 2 | 983.7 | 1967.4
CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UND | 6 | 170.21 | 1021.26
CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UND | 2 | 113.35 | 226.7
CDHU | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | UND | 2 | 260.02 | 520.04
CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UND | 4 | 12.71 | 50.84
CDHU | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UND | 2 | 57.02 | 114.04
CDHU | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | UND | 2 | 54.83 | 109.66
| 2.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SANITÁRIOS |  |  |  | 1888.966
CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 8.2 | 12.06 | 98.892
CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UND | 1 | 598.26 | 598.26
CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 24.6 | 3.99 | 98.154
CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 20 | 9.09 | 181.8
CDHU | 41.13.040 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 1 lâmpada fluorescente de 32 W/36 W/40 W | UND | 2 | 287.44 | 574.88
CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estâmpada 4´x 2´ | UND | 2 | 11.45 | 22.9
CDHU | 40.01.090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ | UND | 2 | 12.16 | 24.32
CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 2 | 22.16 | 44.32
CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 2 | 21.55 | 43.1
CDHU | 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UND | 2 | 56.1 | 112.2
CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UND | 2 | 36.74 | 73.48
CDHU | 41.04.020 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | UND | 2 | 8.33 | 16.66
| 2.12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIOS |  |  |  | 6782.74
CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UND | 1 | 1309.34 | 1309.34
CDHU | 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | UND | 2 | 106.79 | 213.58
CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30.2 | 25.9 | 782.18
CDHU | 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | M | 18 | 195.18 | 3513.24
CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UND | 1 | 964.4 | 964.4
|  | 3.0 - CAIXA DE AREIA |  |  |  | 13144.128
CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 5.76 | 36.3 | 209.088
CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 24 | 49.77 | 1194.48
CDHU | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 48 | 54.6 | 2620.8
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 57.6 | 10.99 | 633.024
CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 2.4 | 376.04 | 902.496
CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 2.4 | 61.2 | 146.88
CDHU | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | M2 | 48 | 4.64 | 222.72
CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 48 | 20.53 | 985.44
CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 48 | 9.61 | 461.28
CDHU | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 48 | 21.76 | 1044.48
CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | M3 | 24 | 196.81 | 4723.44
|  | 4.0 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 92511.2444
CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | UND | 12 | 2192.76 | 26313.12
CDHU | 36.00.100 | Instalações elétricas completas (Caixas de passagem ) | MV | 2 | 2500 | 5000
CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UND | 12 | 146.52 | 1758.24
CDHU | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | UND | 12 | 777.92 | 9335.04
CDHU | 41.11.110 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena | UND | 48 | 470.53 | 22585.44
CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 30.84 | 43.56 | 1343.3904
CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 481.6 | 14.64 | 7050.624
CDHU | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1444.8 | 12.71 | 18363.408
CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M2 | 30.84 | 13.55 | 417.882
CDHU | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UND | 2 | 172.05 | 344.1
|  | 5.0 - BASE DE CONCRETO ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  |  | 8497.61
CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 110 | 3.57 | 392.7
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada (5cm) | M3 | 5.5 | 135.92 | 747.56
CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 198 | 13.71 | 2714.58
CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa (10cm) | M3 | 11 | 360.87 | 3969.57
CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 11 | 61.2 | 673.2
|  | 6.0 - ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 1271.9328
CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 4 | 49.77 | 199.08
CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.028 | 43.56 | 1.2197
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 1.58 | 10.99 | 17.3642
CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | KG | 1.88 | 12.91 | 24.2708
CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 0.03 | 360.87 | 10.8261
CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.03 | 122.4 | 3.672
CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 1.9 | 64.68 | 122.892
CDHU | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | M2 | 3.8 | 4.64 | 17.632
CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 3.8 | 9.61 | 36.518
CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 3.8 | 23.41 | 88.958
CDHU | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | UND | 1 | 405.4 | 405.4
CDHU | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UND | 2 | 172.05 | 344.1
|  | 7.0 - QUADRA DE FUTSAL |  |  |  | 180148.6266
| 7.1 | FECHAMENTO: VIGA BALDRAME, MURETA E ALAMBRADO |  |  |  | 94197.7906
CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 41 | 49.77 | 2040.57
CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2.86 | 43.56 | 124.5816
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa Ø 8mm | KG | 161.16 | 10.99 | 1771.1484
CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa Ø 5mm | KG | 31.94 | 12.91 | 412.3454
CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 2.86 | 360.87 | 1032.0882
CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.86 | 122.4 | 350.064
CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 34.4 | 64.68 | 2224.992
CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 68.8 | 5.39 | 370.832
CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 68.8 | 9.61 | 661.168
CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 2 | 1805.86 | 3611.72
CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 68.8 | 23.41 | 1610.608
CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 2.5 | 647.51 | 1618.775
CDHU | 34.05.080 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura | M2 | 371.1 | 211.18 | 78368.898
| 7.2 | PISO |  |  |  | 60726.086
CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 620 | 3.57 | 2213.4
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e=5,0 cm | M3 | 31 | 135.95 | 4214.45
CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 917.6 | 13.71 | 12580.296
CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 62 | 360.87 | 22373.94
CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 62 | 122.4 | 7588.8
CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 620 | 18.96 | 11755.2
| 7.3 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA |  |  |  | 25224.75
CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | UND | 4 | 2192.76 | 8771.04
CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UND | 4 | 146.52 | 586.08
CDHU | 38.23.240 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm | UND | 8 | 37.99 | 303.92
CDHU | 41.12.080 | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W | UND | 16 | 394.53 | 6312.48
CDHU | 41.05.720 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W | UND | 16 | 128.33 | 2053.28
CDHU | 41.08.450 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V | UND | 16 | 52 | 832
CDHU | 36.00.099 | Instalações elétricas completas (Caixas de passagem ) | MV | 1 | 2500 | 2500
CDHU | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UND | 1 | 172.05 | 172.05
CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 70 | 14.64 | 1024.8
CDHU | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 210 | 12.71 | 2669.1
TOTAL GERAL | [5 empty] | 365990.7119
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI 25% |  |  | 457488.3898
Itajobi, 20 de junho de 2022.
_________________________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL |  |  | Responsável Técnico
SIDIOMAR UJAQUE |  |  | WANDERSON FREITAS DE SARRO
ENGENHEIRO CIVIL CREA N° 5069650745